## FactoryShipment
PO_Date | Item | PO_NO | Part_No | Qty | Actual_Ex_fac_date | ETD_SH | ETA_FLTC | Original_ETA | ship_method | ETA_Year | Status
2024-06-05 | SBM | J1JO240558 | ESR-48/40D S-S | 80 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-18 |  | Sea | 2024 | In transit
2024-07-25 | SBM | J1JO240754 | ESAA75-CEA01 | 27 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-11-17 | Sea | 2024 | In transit
2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 10 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-11-08 |  | Sea | 2024 | Open
2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 156 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-11-08 |  | Sea | 2024 | Open
2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 144 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-12-03 | 2024-11-08 | Sea | 2024 | Open
Formulas:
ETD_SH = [Actual_Ex_fac_date]+4
ETA_FLTC = [ETD_SH]+14
Note on G3: 作成者: 天气原因，港区拥堵，ETA 10/4 晚开至10/10，已请货代加急送货

## Orderinfo
DEJ見積り番号 | 注文日 | 實際出荷日 | 預計出荷日 | 納品日 | 希望納期 | 工事名/局名 | 品名・規格 | 台数 | 発注先 | 担当者 | 送り先 | 部署名 | 連絡人 | 住所 | 電話 | 註 | SO＃ | DN＃ | 送り状番号
DEJ2411010 | 2024-11-07 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 無線基地局 | ESR-48/40D S-S | 2 | 東武建設株式会社 | 齋藤 隆二 | 東武建設株式会社 | 土木本部 通信環境工事事務所 | 山本 良石 | 〒321-2492 栃木県日光市大桑町138 | 0288-21-8324 | 当日、到着時間が分かりましたら事前連絡をお願い申し上げます。 | 5112279242 | 8112870432 | 79878799

## Customer Code
ASP施工店 | Customer code
IZUMIコミュニケーションサービス株式会社 | I0047635
NDS株式会社 | N0024765
NECネッツエスアイ株式会社 | N0037114
SBエンジニアリング株式会社 | T0099501
くはら電子サービス株式会社 | K0095269
サンテレホン株式会社 | S0047223
サンワコムシスエンジニアリング株式会社 | S0030607
シーキューブ株式会社 | C0024763
ソフトバンク株式会社 | S0035690
株式会社JTE | J0036590
株式会社エクシオテック | E0046445
株式会社きんでん | K0024766
株式会社ケー・ディー・エス | K0045492
株式会社シーテック | C0047776
株式会社セイコウ | S0102509
株式会社タツノ | T0112342
株式会社トーエネック | T0036120
株式会社ブランチテクノ | B0111720
株式会社ミライト・ワン | M0029667
株式会社メディアテック一心 | M0036118
株式会社ユアテック | Y0036119
株式会社関電工 | K0030609
エクシオグループ株式会社 | K0028790
株式会社四電工 | Y0028789
株式会社川北電工 | K0047225
株式会社中電工 | C0089719
株式会社日電テレコム | N0046157
京電システムコンストラクション株式会社 | K0131727
住友電設株式会社 | S0037113
大明通産株式会社 | D0029668
東武建設株式会社 | T0030553
東邦電気工業株式会社 | T0029956
日本エレクトロニツクシステムズ株式会社 | N0030608
日本電設工業株式会社 | N0030557
不二電気工業株式会社 | F0049208
北海電気工事株式会社 | H0091872
株式会社北海電工 | H0091872
北陸電気工事株式会社 | H0045495
名古屋通信工業株式会社 | N0045493
株式会社つうけん | T0028787
富士通ネットワーク | F0028788
西日本システム建設 | N0024764
株式会社TTK | T0029791
コムシス通産株式会社 | C0029794
東京エネシス | T0030555
東芝通信 | T0030556
美貴本 | M0030558
メイエレック(名鉄EIエンジニア) | M0030559
京セラみらいエンビジョン株式会社 | K0030560
NTT | N0031949
KDDI | K0032903
菱電湘南 | R0036116
株式会社九電工 | K0036117
日本リーテック | N0036592
コスモシステム | C0036693
株式会社和田電業社 | W0045823
リングス | R0045822
四国電設工業株式会社 | S0047224
KDDIエンジニアリング | K0047226
西日本電気システム株式会社 | W0081747
日本電通株式会社 | N0086030
株式会社エクシオモバイル | E0086029
コムシスモバイル | C0086028
株式会社かんでんエンジニアリング | K0087333
株式会社ソルコム | S0087856
株式会社國場組 | K0089718
ITフレックス株式会社 | I0103217
ジョイネット株式会社 | J0103216
新大原？ | S0103215
メディアクリエイトコミュニケーションズ | M0107515
上伸電機 | J0112343
株式会社リングス | R0045822
株式会社ミライト | M0048372
エヌテック株式会社 | N0118337
コミュニケーション開発 | C0118711
北陸電話工事株式会社 | H0119759
NTTビジネスソリューションズ株式会社 | N0141070
J-POWERテレコミュニケーションサービス株式会社 | J0141294
株式会社HEXEL Works | H0147799
株式会社カメリアプランナー | C0130296
エクシオ物流サービス株式会社 | E0121557
日本フォームサービス株式会社 | N0159171
株式会社 SYSKEN | N0024764
Note on A20: KAE.CHUNG 鍾媛娟: 旧株式会社ミライト・テクノロジーズ
Note on A74: KAE.CHUNG 鍾媛娟: 新 株式会社ミライト・ワン 統一用M029667做SODN所以沒在更新

## Productinfo
Delta_PartNO | Category | Customer_Model_Name | Model | 税抜単価 | 標準納期
ESOG165-CEA01 | 発電機 | 8.7KW 直流非常用発電機 ESOG165-CEA01 （環境色塗装：N7.5） | ESOG165-CEA01 | 2400000 | 0
ESOG165-CEA02 | 発電機 | 8.7KW 直流非常用発電機 ESOG165-CEA02 （景観塗装5YR2/1） | ESOG165-CEA02 | 2730000 | 0
ESOG165-CEA03 | 発電機 | 8.7KW 直流非常用発電機 ESOG165-CEA03 （景観塗装：5YR3/1） | ESOG165-CEA03 | 2730000 | 0
ESBC200-CEA01 | 屋内整流器６U三相整流器 | 三相6U200V2500W SGREC-3P200(54-2/5)v2-DLT-G_17 | 3KW | 217000 | 60
ESBC200-CEA02 | 屋内整流器６U三相整流器 | 三相6U200V5000W SGREC-3P200(54-3/5)v2-DLT-G_17 | 5KW | 263000 | 60
ESBC200-CEA03 | 屋内整流器６U三相整流器 | 三相6U200V7500W SGREC-3P200(54-4/5)v2-DLT-G_17 | 7.5KW | 309000 | 60
ESBC200-CEA04 | 屋内整流器６U三相整流器 | 三相6U200V10000W SGREC-3P200(54-5/5)v2-DLT-G_17 | 10KW | 355000 | 60
ESR-48/56H A-S | 屋内整流器６U三相整流器 | 6U 三相ユニットSGREC-UNIT-3P-54A-DLT-G_14 | 3 Phase SMR | 58000 | 60
ESAA75-CEA01 | 屋内整流器４U単相200V | 単相4U200V3000W SGREC-200(54-2/3)-DLT-G_14 | 3KW | 114000 | 60
ESAA75-CEA02 | 屋内整流器４U単相200V | 単相4U200V4500W SGREC-200(54-3/3)-DLT-G_14 | 4KW | 139000 | 60
ESR-48/56C F-A | 屋内整流器４U単相200V | 2U、4U共通型式単相ユニットSGREC-UNIT-1P-54A-DLT-G_14 | Single Phase SMR | 28000 | 60
ESAA75-CEA05 | 屋内整流器２U単整流器100V | 単相2U100V1500W SGREC-100(54-1/3)-DLT-G_14 | 1500W（ユニット1台：N構成） | 85000 | 60
ESAA75-CEA04 | 屋内整流器２U単整流器100V | 単相2U100V3000W SGREC-100(54-2/3)-DLT-G_14 | 3000W（ユニット2台：N+1構成） | 110000 | 60
ESAA75-CEA03 | 屋内整流器２U単整流器100V | 単相2U100V4500W SGREC-100(54-3/3)-DLT-G_14 | 4500W（ユニット3台：N+1構成） | 135000 | 60
TBM48050E2-1M22 | 屋外蓄電池 | マスター機₍単相:BA) SGBATT-M-50-1v2-DLT-G_20 | 屋外単相リチュウムBATT(Master) | 203000 | 90
TBM48050E2-1M22 | 屋外蓄電池 | マスター機(三相:BB) SGBATT-M-50-1v2-DLT-G_20 | 屋外三相リチュウムBATT(Master) | 203000 | 90
TBM48050E2-1S22 | 屋外蓄電池 | スレーブ機 SGBATT-S-50-1v2-DLT-G_20 | 屋外リチュウムBATT(Slave) | 203000 | 90
ESR-48/40D S-S | 屋外整流器 | 屋外単相整流器SGREC-100(27-1)/200(37-1)-DLT-G_19 | 屋外単相整流器 | 151000 | 90
ESR-48/60C A-S | 屋外整流器 | 屋外三相整流器SGREC-3P200(54-1)-DLT-G_19 | 屋外三相整流器 | 275000 | 90
12格鋁板 3798D000000278-S | 整流器付属品 | 屋外整流器用WCP変換金具SGTDBRACKET-DLT-G_19（525mm） | 金具(側面.WCP設置用)12格鋁板/レールマウント（525mm） | 10500 | 90
16格鋁板 3798D000000225-S | 整流器付属品 | 屋外整流器用WCP変換金具SGTDBRACKET-DLT-G_19（705mm） | 金具(側面.WCP設置用)16格鋁板/レールマウント（705mm） | 10500 | 90
小ポールバンド3799906300-S | 整流器付属品 | コン柱取付金具(径80～180mm)SGBAND-SPOLE-DLT-G_19 | コン柱取付金具(径80～180mm) | 9000 | 90
大ポールバンド3799906200-S | 整流器付属品 | コン柱取付金具(径245～470mm)SGBAND-DPOLE-DLT-G_19 | コン柱取付金具(径245～470mm) | 11000 | 90
正面金具 3798D000000227-S | 整流器付属品 | 屋外整流器用正面金具SGFRONTBRACKET-DLT-G_19 | （J）正面金具 | 9500 | 90
警報線組 3798D000000228-S | 整流器付属品 | 警報線組(Alarm cable) | アラームケーブル | 12000 | 90
3798D000000325-S | 整流器付属品 | Battery 2M cable-2meters DC cable | Battery 2M cable-2meters DC cable | 16000 | 90
DD200D-012A-A-S | 整流器付属品 | 屋外整流器用屋外電源分岐装置SGDTB-1-DLT-G_19 | 屋外電源分岐装置 | 80000 | 90
ESOA050-HEA01 | スマート電源 | SGSMP-FAN-R100/200(2/2)-B50-P-DLT-G_16 SGPAINT-DLT-G | スマート電源（標準・FAN・装柱式） | 231000 | 0
ESOA050-HEA02 | スマート電源 | SGSMP-FAN-R100/200(2/2)-B50-DLT-G_16 | スマート電源（標準・FAN・自立式） | 221000 | 0
ESOA050-HEA03 | スマート電源 | SGSMP-S-HEX-R100/200(2/2)-B50-P-DLT-G_16 | スマート電源（重耐塩・HEX・装柱式） | 331000 | 0
ESOA050-HEA04 | スマート電源 | SGSMP-S-HEX-R100/200(2/2)-B50-DLT-G_16 | スマート電源（重耐塩・HEX・自立式） | 321000 | 0
ESOA050-HEA05 | スマート電源 | SGSMP-S-A/C-R100/200(2/2)-B50-P-DLT-G_16 | スマート電源（重耐塩・エアコン・装柱式） | 371000 | 0
ESOA050-HEA05（option breaker有り） | スマート電源 | SGSMP-S-A/C-R100/200(2/2)-B50-P-DLT | スマート電源（重耐塩・エアコン・装柱式） | 371000 | 0
ESOA050-HEA06 | スマート電源 | SGSMP-S-A/C-R100/200(2/2)-B50-DLT-G_16 | スマート電源（重耐塩・エアコン・自立式 | 361000 | 0
ESOA050-HEA07 | スマート電源 | SGSMP-FAN-R100/200(2/2)-B50-P-DLT SGPAINT-DLT-G_16 | スマート電源（標準・FAN・装柱式）、環境色塗装 | 251000 | 0
ESOA050-HEA08 | スマート電源 | SGSMP-FAN-R100/200(2/2)-B50-P-DLT SGBRE-1P3W(30/50)-ELB-OP-DLT-G_17 | スマート電源(標準・FAN・装柱式・ELCB) | 143000 | 0
ESOA050-HEA09 | スマート電源 | SGSMP-FAN-R100/200(2/2)-B50-DLT SGBRE-1P3W(30/50)-ELB-OP-DLT-G_17 | スマート電源(標準・FAN・自立式・ELCB) | 133000 | 0
ESOA050-HEA10 | スマート電源 | SGSMP-FAN-R100/200(2/2)-B50-DLT SGPAINT-DLT-G_16 SGBRE-1P3W(30/50)-ELB-OP-DLT-G_17 | スマート電源(標準・FAN・自立式・橘紋・ELCB) | 153000 | 0
ESOA050-HEA11 | スマート電源 | SGSMP-S-HEX-R100/200(2/2)-B50-P-DLT SGBRE-1P3W(30/50)-ELB-OP-DLT-G_17 | スマート電源(重塩害・HEX・装柱式・ELCB) | 243000 | 0
ESOA050HEA12 | スマート電源 | SGSMP-S-HEX-R100/200(2/2)-B50-DLT SGBRE-1P3W(30/50)-ELB-OP-DLT-G_17 | スマート電源(重塩害・HEX・自立式・ELCB) | 233000 | 0
ESOA050HEA13 | スマート電源 | SGSMP-S-A/C-R100/200(2/2)-B50-P-DLT SGBRE-1P3W(30/50)-ELB-OP-DLT-G_17 | スマート電源(重塩害・エアコン・装柱式・ELCB) | 283000 | 0
ESOA050HEA14 | スマート電源 | SGSMP-S-A/C-R100/200(2/2)-B50-DLT_SGBRE-1P3W(30/50)-ELB-OP-DLT-G_17 | スマート電源(重塩害・エアコン・自立式・ELCB) | 273000 | 0
0991023028 | スマート電源 | SGBATT-50-1-DLT-G_16 | スマート電源用リチウム蓄電池50A | 1000 | 0
0991074528 | スマート電源 | SGBATT-30-1-DLT-G_16 | スマート電源用リチウム蓄電池30A | 1000 | 0
HEH050PC-A01 | スマート電源 | SGHEATER-DLT | スマート電源用ヒータ | 24000 | 0
0838024447 | スマート電源 | ELB変更オプション/ SGBRE-1P3W(30/50)-ELB-OP-DLT-G_17 | スマート電源用ブレーカ | 11000 | 0
3799906300-S | スマート電源 | SGBAND-SPOLE-DLT-G_16 | スマート電源用小ポールバンド径80～180mm | 9000 | 0
3799906200-S | スマート電源 | SGBAND-DPOLE-DLT-G_16 | スマート電源用大ポールバンド径245～470mm | 11000 | 0
ESAA050-HEA01 | スマート電源 | SGREC-100(27-1/2)/200(53-1/2)-DLT-G_16 | スマート電源用単相整流器(1ユニット搭載) | 89000 | 0
ESAA050-HEA02 | スマート電源 | SGREC-100(27-2/2)/200(53-2/2)-DLT-G_16 | スマート電源用単相整流器(2ユニット搭載) | 114000 | 0
ESR-48/56C F-A | スマート電源 | SGREC-UNIT-1P-27/53A-DLT-G_16 | スマート電源用単相整流器ユニット | 28000 | 60
2M温度センサーケーブル（3793086500) | オプション | 蓄電池温度センサーケーブル（2m） | 3793086500 | 4000 | 60
5M温度センサーケーブル(3793086600) | オプション | 蓄電池温度センサーケーブル（5m） | 3793086600 | 6000 | 60
10M温度センサーケーブル(3672171601) | オプション | 蓄電池温度センサーケーブル（10m） | 3672171601 | 8000 | 60
3310405600 | オプション | 2U・4U共用ブランクパネル | 2U・4U共用ブランクパネル（3310405600） | 3000 | 60
3900353200 | オプション | 6U向けブランクパネル | 6Uブランクパネル（3900353200） | 3500 | 60
SGPAINT-DLT-G_16 | オプション | SGPAINT-DLT-G_16 | 環境色塗装 | 20000 | 0
5045033800 | オプション | ヒーター | ヒーター | 24000 | 0
DD300D-040A-A-S | 屋外直流分電盤 | 屋外直流分電盤225A本体 SGBDB-150-2-50-12-OUT-DLT-G_21 | 屋外直流分電盤225A本体 | 70000 | 60
大ポール用取付け金具3798D000000510-S | 屋外直流分電盤付属品 | 大ポール用取付け金具 SGBDB-OP-DPBAND-DLT-G_21 | 大ポール用取付け金具 | 20000 | 60
壁面用取付け金具3798D000000511-S | 屋外直流分電盤付属品 | 壁面用取付け金具 SGBDB-OP-WALLKNG-DLT-G_21 | 壁面用取付け金具 | 8400 | 60
3798D000000538-S | 屋外直流分電盤付属品 | WCP置架台専用追加金具 SGBDB-OP-WCPKNG-DLT-G_21 | WCP置架台専用追加金具 | 12300 | 60
DD225F-005A-A-S | 屋内直流分電盤 | 屋内直流分電盤225A本体 SGBDB-100-3-50-14-IN-DLT-G_21 | 屋内直流分電盤225A本体 | 45000 | 60
3798C000000481-S | 屋内直流分電盤付属品 | 20A Breaker SGBDB-OP-BLK20A-DLT-G_21 ※1式10個入り | 20A Breaker | 36000 | 60
3798C000000482-S | 屋内直流分電盤付属品 | 32A Breaker（3798C000000226-S） SGBDB-OP-BLK32A-DLT-G_21 ※1式10個入り | 32A Breaker | 36000 | 60
3798C000000483-S | 屋内直流分電盤付属品 | 40A Breaker（3798C000000224-S） SGBDB-OP-BLK40A-DLT-G_21 ※1式10個入り | 40A Breaker | 36000 | 60
3798C000000484-S | 屋内直流分電盤付属品 | 50A Breaker（3798C000000227-S） SGBDB-OP-BLK50A-DLT-G_21 ※1式10個入り | 50A Breaker | 42000 | 60

## Orderinfo(DB) (hidden)
Key | 注文日 | DEJ見積り番号 | 實際出荷日 | 預計出荷日 | 納品日 | 希望納期 | 標準納期 | 工事名/局名 | 品名・規格 | Customer Model name | 台数 | 発注先 | 担当者 | 送り先 | 部署名 | 連絡人 | 住所 | 電話 | 註 | SO＃ | DN＃ | Customer Code | SPS UP | 見積り＄ (請求税抜き) | 見積り＄ (請求税含込) | 送り状番号
DEJ2411010（A）ESR-48/40D S-S | 2024-11-07 | DEJ2411010 |  |  | 2024-12-23 |  | 2025-02-05 | 無線基地局 | （A）ESR-48/40D S-S |  | 2 | 東武建設株式会社 | 齋藤 隆二 | 東武建設株式会社 |  | 山本 良石 | 〒321-2492 栃木県日光市大桑町138 | 0288-21-8324 | 当日、到着時間が分かりましたら事前連絡をお願い申し上げます。
| 手打 | 手打 | 手打 | 手打 | 手打 | 手打 | 串其他表資訊 | 手打 | 手打 | 串其他表資訊 | [9 empty] | 手打 | 手打 | 串其他表資訊 | 串其他表資訊 | 計算 | 計算 | 手打 | bar: 台数 to 註

## FactoryShippment(DB) (hidden)
key | PO Date | Item | PO NO. | Part No. | Qty | Actual Ex-fac date | ETD SH | ETA FLTC | Original ETA | ship method | ETA Year | Status
ESR-48/40D S-S45583 | 2024-06-05 | SBM | J1JO240558 | ESR-48/40D S-S | 80 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-18 |  | Sea | 2024 | In transit
| 2024-07-25 | SBM | J1JO240754 | ESAA75-CEA01 | 27 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-11-17 | Sea | 2024 | In transit
| 2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 10 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-11-08 |  | Sea | 2024 | Open
| 2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 156 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-11-08 |  | Sea | 2024 | Open
| 2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 144 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-12-03 | 2024-11-08 | Sea | 2024 | Open
Formulas:
ETD SH = [Actual Ex-fac date]+4
ETA FLTC = [ETD SH]+14
Note on H3: 作成者: 天气原因，港区拥堵，ETA 10/4 晚开至10/10，已请货代加急送货